## Смета
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги
по кадрам и социальным вопросам
____________________ А.С. Заикин
"___" __________2023 г.
Наименование редакции сметных нормативов | [7 empty] | ОСНБЖ, 15.10.2014. Распоряжение ОАО «РЖД» № 2433р
Наименование программного продукта | [7 empty] | Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.2.7631)
Капитальный ремонт музыкального зала Детского сада №119 ОАО "РЖД", корпус №2 по адресу: г. Самара, ул. Балаковская,12
(наименование стройки)
Детский сад №119 ОАО "РЖД", корпус №2 по адресу: г. Самара, ул. Балаковская,12
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Капитальный ремонт музыкального зала Детского сада №119 ОАО "РЖД", корпус №2 по адресу: г. Самара, ул. Балаковская,12
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  |  | базисно-индексным | [6 empty] | методом
Основание |  |  | Дефектная ведомость №2 от 19.09.2022 г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | [8 empty] | IV кв. 2022 г. |  |  | (январь 2000 г.)
Сметная стоимость |  |  |  | 1386.58 |  | (108,97) |  |  |  |  | тыс.руб.
|  | в том числе: | [10 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 279.64 |  | (9,52) |  |  | тыс.руб.
|  | строительных работ |  |  | 851.85 | (72,12) |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1043.19 |  | чел.-ч
|  | монтажных работ |  |  | 303.64 | (36,86) |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 54.62 |  | чел.-ч
|  | оборудования |  |  | 0,00 | (0,00) |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 | (0,00) |  |  |  |  | тыс.руб. |  | конструктивного решения | [5 empty] | 0
№ п/п | Обоснование |  |  |  | Наименование работ и затрат | [7 empty] | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[14 empty] | на единицу | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу | коэффициенты |  | всего
1 | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ОЕРЖ 10-05-011-02 |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (Демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 потолка | 0.78 |  |  | 0.78
| ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) |  |  |  | При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (ОТ=0.5, ЭМ=0.5, ОТм=0.5, М=0, ЗТ=0.5)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 879.79 | 0.5 |  | 343.12 | 29.37 | 10077
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 20.38 | 0.5 |  | 7.95 | 4.98 | 40
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 | 0.5 |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 5309 | 0 |  | 0 | 7.11 | 0
| 2019010 |  |  |  | Тяга подвесов | [7 empty] | шт. | 81 | 0 |  | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 97 | 0.5 |  | 37.83
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 | 0.5 |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 6209.17 |  |  | 351.07 |  | 10117
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 343.12 |  | 10077
| Пр/812-010.0-1 |  |  |  | НР (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 370.57 |  | 10883
| Пр/774-010.0 |  |  |  | СП (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 188.72 |  | 5542
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 910.36 |  | 26542
2 | ОЕРЖр 63-10-1 |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | [7 empty] | 100 м2 облицовки | 0.7475 |  |  | 0.7475
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 63.16 |  |  | 47.21 | 29.37 | 1387
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 6.29 |  |  | 4.7 | 6.74 | 32
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 2.32 |  |  | 1.73 | 29.37 | 51
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 7.31 |  |  | 5.46
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.2 |  |  | 0.15
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 69.45 |  |  | 51.91 |  | 1419
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 48.94 |  | 1438
| Пр/812-097.0-1 |  |  |  | НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы) | [7 empty] | % | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 44.05 |  | 1294
| Пр/774-097.0 |  |  |  | СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы) | [7 empty] | % | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 22.02 |  | 647
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 117.98 |  | 3360
3 | ОЕРЖ 46-04-012-03 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | [7 empty] | 100 м2 | 0.1134 |  |  | 0.1134
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 840.63 |  |  | 95.33 | 29.37 | 2800
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 243.42 |  |  | 27.6 | 6.31 | 174
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 89.78 |  |  | 10.18 | 29.37 | 299
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 103.91 |  |  | 11.78
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 7.74 |  |  | 0.88
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1084.05 |  |  | 122.93 |  | 2974
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 105.51 |  | 3099
| Пр/812-040.2-1 |  |  |  | НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) | [7 empty] | % | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | 96.01 |  | 2820
| Пр/774-040.2 |  |  |  | СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) | [7 empty] | % | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 54.87 |  | 1611
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 273.81 |  | 7405
4 | ОЕРЖ 20-06-018-05 |  |  |  | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью свыше 8 кВт | [7 empty] | 1 сплит-система | 2 |  |  | 2
| ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) |  |  |  | При демонтаже (разборке) внутренних систем санитарно-технического назначения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования) (ОТ=0.4, ЭМ=0.4, ОТм=0.4, М=0, ЗТ=0.4)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 52.9 | 0.4 |  | 42.32 | 29.37 | 1243
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 17.06 | 0.4 |  | 13.65 | 6.05 | 83
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 | 0.4 |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 175.2 | 0 |  | 0 | 7.41 | 0
| 1012503 |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | [7 empty] | кг | П | 0 |  | 0
| 1018052 |  |  |  | Пена монтажная | [7 empty] | л | П | 0 |  | 0
| 1040340 |  |  |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм | [7 empty] | м | П | 0 |  | 0
| 3011349 |  |  |  | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | [7 empty] | м | П | 0 |  | 0
| 3019025 |  |  |  | Блок сплит-системы внутренний настенного типа | [7 empty] | компл. | 1 | 0 |  | 0
| 3019030 |  |  |  | Блок сплит-системы внешний | [7 empty] | компл. | 1 | 0 |  | 0
| 5019004 |  |  |  | Кабель для систем кондиционирования | [7 empty] | 1000 м | П | 0 |  | 0
| 5079034 |  |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах | [7 empty] | м | П | 0 |  | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 4.77 | 0.4 |  | 3.82
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 | 0.4 |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 245.16 |  |  | 55.97 |  | 1326
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 42.32 |  | 1243
| Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [7 empty] | % | 121 |  |  | 121 |  |  |  |  | 51.21 |  | 1504
| Пр/774-016.0 |  |  |  | СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [7 empty] | % | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 30.47 |  | 895
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 137.65 |  | 3725
5 | ОЕРЖр 67-3-1 |  |  |  | Демонтаж кабеля | [7 empty] | 100 м | 2.2 |  |  | 2.2
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 75.19 |  |  | 165.42 | 29.37 | 4858
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 0.31 |  |  | 0.68 | 6.3 | 4
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.26 | 29.37 | 8
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.32 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 9.64 |  |  | 21.21
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.02
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 75.5 |  |  | 166.1 |  | 4862
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 165.68 |  | 4866
| Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР (Электромонтажные работы) | [7 empty] | % | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | 150.77 |  | 4428
| Пр/774-101.0 |  |  |  | СП (Электромонтажные работы) | [7 empty] | % | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 79.53 |  | 2336
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 396.4 |  | 11626
6 | ОЕРЖр 67-4-3 |  |  |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | [7 empty] | 100 шт. | 0.48 |  |  | 0.48
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 49.3 |  |  | 23.66 | 29.37 | 695
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 0.94 |  |  | 0.45 | 6.3 | 3
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.35 |  |  | 0.17 | 29.37 | 5
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.32 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 6.32 |  |  | 3.03
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.03 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 50.24 |  |  | 24.11 |  | 698
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 23.83 |  | 700
| Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР (Электромонтажные работы) | [7 empty] | % | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | 21.69 |  | 637
| Пр/774-101.0 |  |  |  | СП (Электромонтажные работы) | [7 empty] | % | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 11.44 |  | 336
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 57.24 |  | 1671
7 | ОЕРЖм 08-03-593-11 |  |  |  | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (демонтаж) | [7 empty] | 1 шт. | 4 |  |  | 4
| ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) |  |  |  | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (ОТ=0.3, ЭМ=0.3, ОТм=0.3, М=0, ЗТ=0.3)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 9.72 | 0.3 |  | 11.66 | 29.37 | 342
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 2.36 | 0.3 |  | 2.83 | 6.27 | 18
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.14 | 0.3 |  | 0.17 | 29.37 | 5
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 4.27 | 0 |  | 0 | 3.57 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 0.98 | 0.3 |  | 1.18
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 | 0.3 |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 16.35 |  |  | 14.49 |  | 360
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 11.83 |  | 347
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 11.48 |  | 337
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 6.03 |  | 177
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 32 |  | 874
8 | ОЕРЖм 08-03-596-05 |  |  |  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт (демонтаж) | [7 empty] | 100 шт. | 0.11 |  |  | 0.11
| ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4А (демонтаж) |  |  |  | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (ОТ=0.7, ЭМ=0.7, ОТм=0.7, М=0, ЗТ=0.7)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 2745.86 | 0.7 |  | 211.43 | 29.37 | 6210
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 13289.03 | 0.7 |  | 1023.26 | 6.06 | 6201
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 1225.4 | 0.7 |  | 94.36 | 29.37 | 2771
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1223.68 | 0 |  | 0 | 6.81 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 276.8 | 0.7 |  | 21.31
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 90.77 | 0.7 |  | 6.99
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 17258.57 |  |  | 1234.69 |  | 12411
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 305.79 |  | 8981
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 296.62 |  | 8712
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 155.95 |  | 4580
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1687.26 |  | 25703
9 | ОЕРЖм 31-01-012-02 |  |  |  | Кинопроектор, тип КП-З0К (демонтаж) | [7 empty] | 1 компл. | 1 |  |  | 1
| ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4А (демонтаж) |  |  |  | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (ОТ=0.7, ЭМ=0.7, ОТм=0.7, М=0, ЗТ=0.7)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 401.32 | 0.7 |  | 280.92 | 29.37 | 8251
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 1.03 | 0.7 |  | 0.72 | 5.82 | 4
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 | 0.7 |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 57.68 | 0 |  | 0 | 3.03 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 42.2 | 0.7 |  | 29.54
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 | 0.7 |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 460.03 |  |  | 281.64 |  | 8255
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 280.92 |  | 8251
| Пр/812-073.0-1 |  |  |  | НР (Оборудование предприятий кинематографии) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 250.02 |  | 7343
| Пр/774-073.0 |  |  |  | СП (Оборудование предприятий кинематографии) | [7 empty] | % | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 123.6 |  | 3630
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 655.26 |  | 19228
10 | ОЕРЖр 67-4-1 |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток | [7 empty] | 100 шт. | 0.17 |  |  | 0.17
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 45.55 |  |  | 7.74 | 29.37 | 227
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 0
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.32 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 5.84 |  |  | 0.99
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 45.55 |  |  | 7.74 |  | 227
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 7.74 |  | 227
| Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР (Электромонтажные работы) | [7 empty] | % | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | 7.04 |  | 207
| Пр/774-101.0 |  |  |  | СП (Электромонтажные работы) | [7 empty] | % | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 3.72 |  | 109
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 18.5 |  | 543
11 | ОЕРЖр 57-2-1 |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | [7 empty] | 100 м2 покрытия | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 88.84 |  |  | 69.3 | 29.37 | 2035
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 4.09 |  |  | 3.19 | 6.74 | 22
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 1.51 |  |  | 1.18 | 29.37 | 35
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 11.39 |  |  | 8.88
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.13 |  |  | 0.1
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 92.93 |  |  | 72.49 |  | 2057
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 70.48 |  | 2070
| Пр/812-091.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 62.73 |  | 1842
| Пр/774-091.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 34.54 |  | 1014
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 169.76 |  | 4913
12 | ОЕРЖр 57-2-4 |  |  |  | Разборка покрытий полов цементных (прим.стяжка) | [7 empty] | 100 м2 покрытия | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 948.54 |  |  | 739.86 | 29.37 | 21730
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 2274.21 |  |  | 1773.88 | 6.31 | 11193
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 213.99 |  |  | 166.91 | 29.37 | 4902
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 111.2 |  |  | 86.74
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 21 |  |  | 16.38
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 3222.75 |  |  | 2513.74 |  | 32923
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 906.77 |  | 26632
| Пр/812-091.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 807.03 |  | 23702
| Пр/774-091.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 444.32 |  | 13050
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 3765.09 |  | 69675
13 | ОЕРЖ 11-01-008-03 |  |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (демонтаж) | [7 empty] | 1 м3 изоляции | 4 |  |  | 4
| ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) |  |  |  | При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (ОТ=0.5, ЭМ=0.5, ОТм=0.5, М=0, ЗТ=0.5)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 18.77 | 0.5 |  | 37.54 | 29.37 | 1103
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 30.09 | 0.5 |  | 60.18 | 7.77 | 468
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 4.81 | 0.5 |  | 9.62 | 29.37 | 283
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 148.53 | 0 |  | 0 | 7.26 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 2.2 | 0.5 |  | 4.4
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.45 | 0.5 |  | 0.9
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 197.39 |  |  | 97.72 |  | 1571
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 47.16 |  | 1386
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 52.82 |  | 1552
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 30.65 |  | 901
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 181.19 |  | 4024
14 | ОЕРЖр 57-3-1 |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | [7 empty] | 100 м плинтуса | 0.3174 |  |  | 0.3174
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 29.41 |  |  | 9.33 | 29.37 | 274
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 3.77 |  |  | 1.2
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 29.41 |  |  | 9.33 |  | 274
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 9.33 |  | 274
| Пр/812-091.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 8.3 |  | 244
| Пр/774-091.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 4.57 |  | 134
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 22.2 |  | 652
| Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.11.22 №3075/р |  |  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: (Пожаротушение автоматическое порошковое) | [16 empty] | 5003.93 | 10.04 | 79474
[5 empty] | - основная заработная плата | [16 empty] | 2084.84 |  | 61232
[5 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 2919.09 |  | 18242
[5 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [16 empty] | 284.58 |  | 8359
[5 empty] | - материальные ресурсы | [16 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [16 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [16 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Накладные расходы по разделу "ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ" | [16 empty] | 2230.34 |  | 65505
[5 empty] | Сметная прибыль по разделу "ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ" | [16 empty] | 1190.43 |  | 34962
[5 empty] | Итого по разделу "ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ" | [16 empty] | 8424.7 |  | 179941
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
15 | ОЕРЖ 11-01-008-03 |  |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | [7 empty] | 1 м3 изоляции | 4 |  |  | 4
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 18.77 |  |  | 75.08 | 29.37 | 2205
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 30.09 |  |  | 120.36 | 7.77 | 935
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 4.81 |  |  | 19.24 | 29.37 | 565
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 148.53 |  |  | 594.12 | 7.26 | 4313
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 2.2 |  |  | 8.8
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.45 |  |  | 1.8
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 197.39 |  |  | 789.56 |  | 7453
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 94.32 |  | 2770
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 105.64 |  | 3102
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 61.31 |  | 1801
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 956.51 |  | 12356
16 | ОЕРЖ 11-01-011-01 |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 313.71 |  |  | 244.69 | 29.37 | 7187
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 44.57 |  |  | 34.76 | 6.74 | 234
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 14.73 |  |  | 11.49 | 29.37 | 337
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1007.19 |  |  | 785.61 | 6.3 | 4949
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 39.51 |  |  | 30.82
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 1.27 |  |  | 0.99
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1365.47 |  |  | 1065.06 |  | 12370
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 256.18 |  | 7524
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 286.92 |  | 8427
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 166.52 |  | 4891
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1518.5 |  | 25688
17 | ОЕРЖ 11-01-011-02 |  |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /к=6/ | [7 empty] | 100 м2 стяжки | 0.78 | 6 |  | 4.68
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 3.97 |  |  | 18.58 | 29.37 | 546
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 7.79 |  |  | 36.46 | 6.74 | 246
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 2.44 |  |  | 11.42 | 29.37 | 335
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 249.46 |  |  | 1167.47 | 6.3 | 7355
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 0.5 |  |  | 2.34
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.21 |  |  | 0.98
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 261.22 |  |  | 1222.51 |  | 8147
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 30 |  | 881
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 33.6 |  | 987
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 19.5 |  | 573
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1275.61 |  | 9707
18 | ОЕРЖ 06-01-015-10 |  |  |  | Армирование подстилающих слоев и (сетка 100*100*5- вес 2,9кг/м2) | [7 empty] | 1 т | 0.2262 |  |  | 0.2262
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 111.99 |  |  | 25.33 | 29.37 | 744
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 36.51 |  |  | 8.26 | 6.88 | 57
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 2.16 |  |  | 0.49 | 29.37 | 14
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 4834.16 |  |  | 1093.49 | 8.23 | 8999
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 12.64 |  |  | 2.86
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.16 |  |  | 0.04
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 4982.66 |  |  | 1127.08 |  | 9800
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 25.82 |  | 758
| Пр/812-006.0-1 |  |  |  | НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [7 empty] | % | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  | 26.34 |  | 773
| Пр/774-006.0 |  |  |  | СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [7 empty] | % | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  | 14.98 |  | 440
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1168.4 |  | 11013
19 | ОЕРЖ 11-01-021-01 |  |  |  | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | [7 empty] | 100 м2 покрытия | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 616.66 |  |  | 480.99 | 29.37 | 14127
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 230.29 |  |  | 179.63 | 12.04 | 2163
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 107.97 |  |  | 84.22 | 29.37 | 2474
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 2378.53 |  |  | 1855.25 | 3.33 | 6178
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 69.6 |  |  | 54.29
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 10.68 |  |  | 8.33
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 3225.48 |  |  | 2515.87 |  | 22468
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 565.21 |  | 16601
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 633.04 |  | 18593
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 367.39 |  | 10791
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 3516.3 |  | 51852
20 | ОЕРЖ 11-01-036-01 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | [7 empty] | 100 м2 покрытия | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 352.34 |  |  | 274.83 | 29.37 | 8072
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 53.09 |  |  | 41.41 | 6.93 | 287
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 4.06 |  |  | 3.17 | 29.37 | 93
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 6980.71 |  |  | 5444.95 | 4.88 | 26571
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 42.4 |  |  | 33.07
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.35 |  |  | 0.27
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 7386.14 |  |  | 5761.19 |  | 34930
20.1 | ОССЦЖ 101-0562 |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | [7 empty] | м2 | 102 |  |  | -79.56 |  | 62.41 |  |  | -4965.34 | 4.88 | -24231
20.2 | Коммерческое предложение |  |  |  | ПОЛИСТИЛЬ Линолеум коммерческий Контракт SB Пасифик 9 (3 м) (пр-во ТАРКЕТТ) | [7 empty] | м2 | 102.5641 |  |  | 80 |  | 175.82 |  |  | 14065.6 | 4.88 | 68640
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 278 |  | 8165
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 311.36 |  | 9145
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 180.7 |  | 5307
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 15353.51 |  | 93791
21 | ОЕРЖ 10-05-011-01 |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) | [7 empty] | 100 м2 потолка | 0.53 |  |  | 0.53
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 834.44 |  |  | 442.25 | 29.37 | 12989
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 12.16 |  |  | 6.44 | 4.98 | 32
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 5308.58 |  |  | 2813.55 | 7.11 | 20004
| 2019010 |  |  |  | Тяга подвесов | [7 empty] | шт. | 183 |  |  | 96.99
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 92 |  |  | 48.76
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 6155.18 |  |  | 3262.24 |  | 33025
21.1 | ОССЦЖ 201-0821 |  |  |  | Тяга подвеса 1000 | [7 empty] | шт. | 183 |  |  | 96.99 |  | 1.22 |  |  | 118.33 | 7.11 | 841
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 442.25 |  | 12989
| Пр/812-010.0-1 |  |  |  | НР (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 477.63 |  | 14028
| Пр/774-010.0 |  |  |  | СП (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 243.24 |  | 7144
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 4101.44 |  | 55038
22 | ОЕРЖ 15-06-001-07 |  |  |  | Оклейка обоями потолков (прим.стеклохолстом) | [7 empty] | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 157 |  |  | 122.46 | 29.37 | 3597
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 1.16 |  |  | 0.9 | 6.91 | 6
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.09 | 29.37 | 3
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 667.29 |  |  | 520.49 | 2.81 | 1463
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 16.32 |  |  | 12.73
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 825.45 |  |  | 643.85 |  | 5066
22.1 | ОССЦЖ 101-1868 |  |  |  | Обои потолочные | [7 empty] | 100 м2 | 1.13 |  |  | -0.8814 |  | 555.49 |  |  | -489.61 | 2.81 | -1376
22.2 | ОССЦЖ 101-3375 |  |  |  | Стеклоизол П-3,0, стеклохолст | [7 empty] | м2 | 113 |  |  | 88.14 |  | 19.67 |  |  | 1733.71 | 2.81 | 4872
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 122.55 |  | 3600
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 122.55 |  | 3600
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 60.05 |  | 1764
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2070.55 |  | 13926
23 | ОЕРЖр 61-1-10 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | [7 empty] | 100 м2 поверхности | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | толщина слоя 2 мм (М=0.2)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 916.45 |  |  | 714.83 | 29.37 | 20995
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 35.32 |  |  | 27.55 | 10.83 | 298
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 22.23 |  |  | 17.34 | 29.37 | 509
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 8028.74 | 0.2 |  | 1252.48 | 5.37 | 6726
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 89.76 |  |  | 70.01
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 2.14 |  |  | 1.67
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 8980.51 |  |  | 1994.86 |  | 28019
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 732.17 |  | 21504
| Пр/812-095.0-1 |  |  |  | НР (Штукатурные работы) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 651.63 |  | 19139
| Пр/774-095.0 |  |  |  | СП (Штукатурные работы) | [7 empty] | % | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 322.15 |  | 9462
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2968.64 |  | 56620
24 | ОЕРЖ 15-04-006-02 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | [7 empty] | 100 м2 покрытия | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 192.59 |  |  | 150.22 | 29.37 | 4412
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 2.84 |  |  | 2.22 | 5.57 | 12
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.09 | 29.37 | 3
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0.37 |  |  | 0.29 | 4.4 | 1
| 1019732 |  |  |  | Грунтовка | [7 empty] | т | 0.02 |  |  | 0.0156
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 20.02 |  |  | 15.62
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 195.8 |  |  | 152.73 |  | 4425
24.1 | ОССЦЖ 101-2418 |  |  |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | [7 empty] | кг | 20 |  |  | 15.6 |  | 31.24 |  |  | 487.34 | 4.4 | 2144
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 150.31 |  | 4415
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 150.31 |  | 4415
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 73.65 |  | 2163
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 864.03 |  | 13147
25 | ОЕРЖ 15-04-005-06 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.78 |  |  | 0.78
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 256.54 |  |  | 200.1 | 29.37 | 5877
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 8.73 |  |  | 6.81 | 6.99 | 48
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.09 | 29.37 | 3
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1138.5 |  |  | 888.03 | 4.09 | 3632
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 28.6 |  |  | 22.31
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1403.77 |  |  | 1094.94 |  | 9557
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 200.19 |  | 5880
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 200.19 |  | 5880
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 98.09 |  | 2881
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1393.22 |  | 18318
26 | ОЕРЖ 15-02-024-02 |  |  |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | [7 empty] | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.7475 |  |  | 0.7475
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 531.04 |  |  | 396.95 | 29.37 | 11658
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 76.28 |  |  | 57.02 | 9.32 | 531
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 23.42 |  |  | 17.51 | 29.37 | 514
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 2151.12 |  |  | 1607.96 | 10.01 | 16096
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 60.76 |  |  | 45.42
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 2.28 |  |  | 1.7
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 2758.44 |  |  | 2061.93 |  | 28285
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 414.46 |  | 12172
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 414.46 |  | 12172
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 203.09 |  | 5964
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2679.48 |  | 46421
27 | ОЕРЖ 15-06-001-05 |  |  |  | Оклейка откосов стеклохолстом | [7 empty] | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.7475 |  |  | 0.7475
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 296.95 |  |  | 221.97 | 29.37 | 6519
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 1.16 |  |  | 0.87 | 6.91 | 6
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.09 | 29.37 | 3
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 2670.29 |  |  | 1996.04 | 2.81 | 5609
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 32.74 |  |  | 24.47
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 2968.4 |  |  | 2218.88 |  | 12134
27.1 | ОССЦЖ 101-1992 |  |  |  | Обои высококачественные | [7 empty] | 100 м2 | 1.15 |  |  | -0.85962 |  | 2264 |  |  | -1946.19 | 2.81 | -5469
27.2 | ОССЦЖ 101-3375 |  |  |  | Стеклоизол П-3,0, стеклохолст | [7 empty] | м2 | 115 |  |  | 85.9625 |  | 19.67 |  |  | 1690.88 | 2.81 | 4751
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 222.06 |  | 6522
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 222.06 |  | 6522
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 108.81 |  | 3196
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2294.44 |  | 21134
28 | ОЕРЖр 61-1-9 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | [7 empty] | 100 м2 поверхности | 0.7475 |  |  | 0.7475
поправка толщины слоя (М=0.2)
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 720.29 |  |  | 538.42 | 29.37 | 15813
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 32.34 |  |  | 24.17 | 10.83 | 262
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 19.82 |  |  | 14.82 | 29.37 | 435
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 6887.49 | 0.2 |  | 1029.68 | 5.37 | 5529
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 73.8 |  |  | 55.17
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 1.9 |  |  | 1.42
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 7640.12 |  |  | 1592.27 |  | 21604
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 553.24 |  | 16248
| Пр/812-095.0-1 |  |  |  | НР (Штукатурные работы) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 492.38 |  | 14461
| Пр/774-095.0 |  |  |  | СП (Штукатурные работы) | [7 empty] | % | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 243.43 |  | 7149
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2328.08 |  | 43214
29 | ОЕРЖ 15-04-006-04 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | [7 empty] | 100 м2 покрытия | 0.7475 |  |  | 0.7475
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 157 |  |  | 117.36 | 29.37 | 3447
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 2 |  |  | 1.5 | 6.99 | 10
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.09 | 29.37 | 3
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0.37 |  |  | 0.28 | 4.09 | 1
| 1019732 |  |  |  | Грунтовка | [7 empty] | т | 0.02 |  |  | 0.01495
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 16.32 |  |  | 12.2
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 159.37 |  |  | 119.14 |  | 3458
29.1 | ОССЦЖ 101-2418 |  |  |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | [7 empty] | кг | 12 |  |  | 8.97 |  | 31.24 |  |  | 280.22 | 4.09 | 1146
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 117.45 |  | 3450
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 117.45 |  | 3450
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 57.55 |  | 1691
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 574.36 |  | 9745
30 | ОЕРЖ 15-04-005-06 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7475 |  |  | 0.7475
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 256.54 |  |  | 191.76 | 29.37 | 5632
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 8.73 |  |  | 6.53 | 6.99 | 46
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.12 |  |  | 0.09 | 29.37 | 3
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1138.5 |  |  | 851.03 | 4.09 | 3481
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 28.6 |  |  | 21.38
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.01
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1403.77 |  |  | 1049.32 |  | 9159
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 191.85 |  | 5635
| Пр/812-015.0-1 |  |  |  | НР (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 191.85 |  | 5635
| Пр/774-015.0 |  |  |  | СП (Отделочные работы) | [7 empty] | % | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 94.01 |  | 2761
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1335.18 |  | 17555
31 | ОЕРЖ 11-01-040-01 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (прим.Потолочный плинтус) | [7 empty] | 100 м плинтуса | 0.5092 |  |  | 0.5092
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 87.74 |  |  | 44.68 | 29.37 | 1312
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 2.53 |  |  | 1.29 | 9.32 | 12
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1310.84 |  |  | 667.48 | 10.01 | 6681
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 8.99 |  |  | 4.58
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1401.11 |  |  | 713.45 |  | 8005
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 44.68 |  | 1312
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 50.04 |  | 1469
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 29.04 |  | 853
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 792.53 |  | 10327
32 | ОЕРЖ 20-06-018-05 |  |  |  | Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью свыше 8 кВт (Б/у) | [7 empty] | 1 сплит-система | 2 |  |  | 2
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 52.9 |  |  | 105.8 | 29.37 | 3107
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 17.06 |  |  | 34.12 | 6.05 | 206
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 175.2 |  |  | 350.4 | 7.41 | 2596
| 1012503 |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | [7 empty] | кг | П |  |  | 0
| 1018052 |  |  |  | Пена монтажная | [7 empty] | л | П |  |  | 0
| 1040340 |  |  |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм | [7 empty] | м | П |  |  | 0
| 3011349 |  |  |  | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | [7 empty] | м | П |  |  | 0
| 3019025 |  |  |  | Блок сплит-системы внутренний настенного типа | [7 empty] | компл. | 1 |  |  | 2
| 3019030 |  |  |  | Блок сплит-системы внешний | [7 empty] | компл. | 1 |  |  | 2
| 5019004 |  |  |  | Кабель для систем кондиционирования | [7 empty] | 1000 м | П |  |  | 0
| 5079034 |  |  |  | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах | [7 empty] | м | П |  |  | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 4.77 |  |  | 9.54
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 245.16 |  |  | 490.32 |  | 5909
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 105.8 |  | 3107
| Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [7 empty] | % | 121 |  |  | 121 |  |  |  |  | 128.02 |  | 3759
| Пр/774-016.0 |  |  |  | СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [7 empty] | % | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 76.18 |  | 2237
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 694.52 |  | 11905
33 | ОЕРЖм 08-03-591-08 |  |  |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | [7 empty] | 100 шт. | 0.09 |  |  | 0.09
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 342.84 |  |  | 30.86 | 29.37 | 906
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 13.82 |  |  | 1.24 | 6.27 | 8
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.41 |  |  | 0.04 | 29.37 | 1
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 101.72 |  |  | 9.15 | 3.57 | 33
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 34.56 |  |  | 3.11
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.03 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 458.38 |  |  | 41.25 |  | 947
33.1 | ОССЦЖ 503-0695 |  |  |  | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом | [7 empty] | шт. | 100 |  |  | 9 |  | 92.97 |  |  | 836.73 | 3.57 | 2987
33.2 | ОССЦЖ 503-0606 |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (прим.Подрозетники) | [7 empty] | 1000 шт. | 0 |  |  | 0.009 |  | 1958.4 |  |  | 17.63 | 3.57 | 63
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 30.9 |  | 907
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 29.97 |  | 880
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 15.76 |  | 463
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 941.34 |  | 5340
34 | ОЕРЖм 08-03-591-01 |  |  |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | [7 empty] | 100 шт. | 0.08 |  |  | 0.08
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 313.47 |  |  | 25.08 | 29.37 | 737
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 13.82 |  |  | 1.11 | 6.27 | 7
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.41 |  |  | 0.03 | 29.37 | 1
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 101.13 |  |  | 8.09 | 3.57 | 29
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 31.6 |  |  | 2.53
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.03 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 428.42 |  |  | 34.28 |  | 773
34.1 | ОССЦЖ 509-4585 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый | [7 empty] | шт. | 100 |  |  | 8 |  | 7 |  |  | 56 | 3.57 | 200
34.2 | ОССЦЖ 503-0606 |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (прим.Подрозетники) | [7 empty] | 1000 шт. | 0.1 |  |  | 0.008 |  | 1958.4 |  |  | 15.67 | 3.57 | 56
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 25.11 |  | 738
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 24.36 |  | 716
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 12.81 |  | 376
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 143.12 |  | 2121
35 | ОЕРЖм 10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене | [7 empty] | 1 шт. | 10 |  |  | 10
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 4.88 |  |  | 48.8 | 29.37 | 1433
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 6.27 | 0
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 0.38 |  |  | 3.8 | 3.57 | 14
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 0.5 |  |  | 5
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 5.26 |  |  | 52.6 |  | 1447
35.1 | ОССЦЖ 512-0039-001* |  |  |  | [*] Коробка распаечная У-409-3 | [7 empty] | шт. | 1 |  |  | 10 |  | 32.35 |  |  | 323.5 | 3.57 | 1155
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 48.8 |  | 1433
| Пр/812-051.1-1 |  |  |  | НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) | [7 empty] | % | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 43.92 |  | 1290
| Пр/774-051.1 |  |  |  | СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи) | [7 empty] | % | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 22.45 |  | 659
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 442.47 |  | 4551
36 | ОЕРЖм 08-10-010-01 |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [7 empty] | 100 м | 3.75 |  |  | 3.75
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 139.54 |  |  | 523.28 | 29.37 | 15369
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 63.89 |  |  | 239.59 | 6.27 | 1502
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 16.79 |  |  | 62.96 | 3.57 | 225
| 1039004 |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы | [7 empty] | шт. | 175 |  |  | 656.25
| 3019920 |  |  |  | Трубки защитные гофрированные | [7 empty] | м | 101.2 |  |  | 379.5
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 15.2 |  |  | 57
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 220.22 |  |  | 825.83 |  | 17096
36.1 | ОССЦЖ 103-1178 |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | [7 empty] | шт. | 175 |  |  | 656 |  | 0.42 |  |  | 275.52 | 3.57 | 984
36.2 | ОССЦЖ 103-2426 |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 25 мм | [7 empty] | 10 м | 10 |  |  | 37.5 |  | 76.78 |  |  | 2879.25 | 3.57 | 10279
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 523.28 |  | 15369
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 507.58 |  | 14908
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 266.87 |  | 7838
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 4755.05 |  | 51105
37 | ОЕРЖм 08-02-412-02 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [7 empty] | 100 м | 3.75 |  |  | 3.75
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 50.67 |  |  | 190.01 | 29.37 | 5581
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 4.39 |  |  | 16.46 | 6.27 | 103
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.27 |  |  | 1.01 | 29.37 | 30
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 15.04 |  |  | 56.4 | 3.57 | 201
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 5.39 |  |  | 20.21
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.02 |  |  | 0.08
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 70.1 |  |  | 262.87 |  | 5885
37.1 | ОССЦЖ 501-8483* |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | [7 empty] | 1000 м | 0.01333 |  |  | 0.049987 |  | 11505.67 |  |  | 575.14 | 3.57 | 2053
37.2 | ОССЦЖ 501-8482* |  |  |  | [*] Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | [7 empty] | 1000 м | 0.08667 |  |  | 0.32501 |  | 7846.65 |  |  | 2550.26 | 3.57 | 9104
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 191.02 |  | 5611
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 185.29 |  | 5443
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 97.42 |  | 2862
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 3670.98 |  | 25347
38 | ОЕРЖм 08-03-593-19 |  |  |  | Светильник в подвесных потолках | [7 empty] | 100 шт. | 0.28 |  |  | 0.28
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 936.45 |  |  | 262.21 | 29.37 | 7701
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 43.87 |  |  | 12.28 | 6.27 | 77
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 2.7 |  |  | 0.76 | 29.37 | 22
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 122.37 |  |  | 34.26 | 3.57 | 122
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 94.4 |  |  | 26.43
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.2 |  |  | 0.06
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1102.69 |  |  | 308.75 |  | 7900
38.1 | ОССЦЖ 509-1339 |  |  |  | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке | [7 empty] | шт. | 100 |  |  | 28 |  | 39.18 |  |  | 1097.04 | 3.57 | 3916
38.2 | ОССЦЖ 509-0730 |  |  |  | Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60 | [7 empty] | 10 шт. | 10 |  |  | 2.8 |  | 75.51 |  |  | 211.43 | 3.57 | 755
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 262.97 |  | 7723
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 255.08 |  | 7491
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 134.11 |  | 3939
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2006.41 |  | 24001
39 | ОЕРЖм 08-03-593-11 |  |  |  | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | [7 empty] | 1 шт. | 10 |  |  | 10
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 9.72 |  |  | 97.2 | 29.37 | 2855
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 2.36 |  |  | 23.6 | 6.27 | 148
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0.14 |  |  | 1.4 | 29.37 | 41
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 4.27 |  |  | 42.7 | 3.57 | 152
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 0.98 |  |  | 9.8
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.01 |  |  | 0.1
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 16.35 |  |  | 163.5 |  | 3155
39.1 | Коммерческое предложение |  |  |  | Люстра подвесная. Подвесной светильник Лючера Руздо кольцо TLRUI-50-01, белый 3000К (теплый свет), LED | [7 empty] | шт. | 1 |  |  | 10 |  | 1698.6 |  |  | 16986 | 3.57 | 60640
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 98.6 |  | 2896
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 95.64 |  | 2809
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 50.29 |  | 1477
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 17295.43 |  | 68081
40 | ОЕРЖм 08-03-596-05 |  |  |  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | [7 empty] | 100 шт. | 0.11 |  |  | 0.11
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 2745.86 |  |  | 302.04 | 29.37 | 8871
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 13289.03 |  |  | 1461.79 | 6.06 | 8858
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 1225.4 |  |  | 134.79 | 29.37 | 3959
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1223.68 |  |  | 134.6 | 6.81 | 917
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 276.8 |  |  | 30.45
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 90.77 |  |  | 9.98
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 17258.57 |  |  | 1898.43 |  | 18646
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 436.83 |  | 12830
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 423.73 |  | 12445
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 222.78 |  | 6543
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2544.94 |  | 37634
41 | ОЕРЖм 31-01-012-02 |  |  |  | Кинопроектор, тип КП-З0К | [7 empty] | 1 компл. | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 401.32 |  |  | 401.32 | 29.37 | 11787
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 1.03 |  |  | 1.03 | 5.82 | 6
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 57.68 |  |  | 57.68 | 3.03 | 175
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 42.2 |  |  | 42.2
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 460.03 |  |  | 460.03 |  | 11968
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 401.32 |  | 11787
| Пр/812-073.0-1 |  |  |  | НР (Оборудование предприятий кинематографии) | [7 empty] | % | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 357.17 |  | 10490
| Пр/774-073.0 |  |  |  | СП (Оборудование предприятий кинематографии) | [7 empty] | % | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  | 176.58 |  | 5186
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 993.78 |  | 27644
42 | ОЕРЖм 08-02-405-01 |  |  |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (прим.Монтаж светодиодной подсветки) | [7 empty] | 100 м | 0.319 |  |  | 0.319
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 288.02 |  |  | 91.88 | 29.37 | 2699
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 84.94 |  |  | 27.1 | 6.27 | 170
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 2.16 |  |  | 0.69 | 29.37 | 20
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 80.25 |  |  | 25.6 | 3.57 | 91
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 30.64 |  |  | 9.77
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.16 |  |  | 0.05
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 453.21 |  |  | 144.58 |  | 2960
42.1 | ОССЦЖ 101-9455-009* |  |  |  | [*] Лента типа Скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м (прим.Лента светодиодная) | [7 empty] | шт. |  |  |  | 31.9 |  | 44.11 |  |  | 1407.11 | 3.57 | 5023
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 92.57 |  | 2719
| Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 89.79 |  | 2637
| Пр/774-049.3 |  |  |  | СП (Электротехнические установки на других объектах) | [7 empty] | % | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 47.21 |  | 1387
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1688.69 |  | 12007
43 | ОЕРЖ 10-01-039-01 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов | 0.1134 |  |  | 0.1134
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 957.29 |  |  | 108.56 | 29.37 | 3188
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 1249.33 |  |  | 141.67 | 6.49 | 919
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 153.23 |  |  | 17.38 | 29.37 | 510
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 25503.42 |  |  | 2892.09 | 7.33 | 21199
| 1019411 |  |  |  | Скобяные изделия | [7 empty] | компл. | П |  |  | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 104.28 |  |  | 11.83
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 11.35 |  |  | 1.29
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 27710.04 |  |  | 3142.32 |  | 25306
43.1 | ОССЦЖ 203-0223 |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [7 empty] | м2 | 100 |  |  | -11.34 |  | 227.69 |  |  | -2582 | 7.33 | -18926
43.2 | ОССЦЖ 101-0889 |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [7 empty] | компл. | 52.91 |  |  | 6 |  | 102.6 |  |  | 615.6 | 7.33 | 4512
43.3 | Коммерческое предложение |  |  |  | Дверь межкомнатная глухая Трилло | [7 empty] | компл. | 52.91 |  |  | 6 |  | 1536.56 |  |  | 9219.36 | 7.33 | 67578
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 125.94 |  | 3698
| Пр/812-010.0-1 |  |  |  | НР (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 136.02 |  | 3994
| Пр/774-010.0 |  |  |  | СП (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 69.27 |  | 2034
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 10600.57 |  | 84498
44 | ОЕРЖ 11-01-049-01 |  |  |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | [7 empty] | 100 м профиля | 0.054 |  |  | 0.054
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 145.43 |  |  | 7.85 | 29.37 | 231
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 23.39 |  |  | 1.26 | 6 | 8
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 87.1 |  |  | 4.7 | 12.2 | 57
| 2069002 |  |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | [7 empty] | м | 105 |  |  | 5.67
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 16.64 |  |  | 0.9
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 255.92 |  |  | 13.81 |  | 296
44.1 | ОССЦЖ 206-1348 |  |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | [7 empty] | м | 105 |  |  | 5.67 |  | 53.86 |  |  | 305.39 | 12.2 | 3726
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 7.85 |  | 231
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 8.79 |  | 259
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 5.1 |  | 150
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 333.09 |  | 4431
45 | ОЕРЖ 11-01-040-03 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | [7 empty] | 100 м плинтуса | 0.317 |  |  | 0.317
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 61.14 |  |  | 19.38 | 29.37 | 569
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 11.26 |  |  | 3.57 | 6.93 | 25
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 29.37 | 0
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 1415.64 |  |  | 448.76 | 4.88 | 2190
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 6.66 |  |  | 2.11
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 1488.04 |  |  | 471.71 |  | 2784
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 19.38 |  | 569
| Пр/812-011.0-1 |  |  |  | НР (Полы) | [7 empty] | % | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 21.71 |  | 637
| Пр/774-011.0 |  |  |  | СП (Полы) | [7 empty] | % | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 12.6 |  | 370
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 506.02 |  | 3791
46 | ОЕРЖр 62-14-3 |  |  |  | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% (прим.Защитное пократие окон, подоконников и ниш) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 |  |  | 0.5
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 1589.48 |  |  | 794.74 | 29.37 | 23342
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 8.2 |  |  | 4.1 | 6.89 | 28
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 1.16 |  |  | 0.58 | 29.37 | 17
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 889.13 |  |  | 444.57 | 3.91 | 1738
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 179.4 |  |  | 89.7
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.1 |  |  | 0.05
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 2486.81 |  |  | 1243.41 |  | 25108
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 795.32 |  | 23359
| Пр/812-096.0-1 |  |  |  | НР (Малярные работы) | [7 empty] | % | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 715.79 |  | 21023
| Пр/774-096.0 |  |  |  | СП (Малярные работы) | [7 empty] | % | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 365.85 |  | 10745
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2325.05 |  | 56876
47 | ОЕРЖ 10-01-057-01 |  |  |  | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | [7 empty] | 100 м2 деталей | 0.0812 |  |  | 0.0812
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 572.39 |  |  | 46.48 | 29.37 | 1365
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 336.46 |  |  | 27.32 | 6.98 | 191
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 22.14 |  |  | 1.8 | 29.37 | 53
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 19900.91 |  |  | 1615.95 | 5.44 | 8791
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 70.06 |  |  | 5.69
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 1.64 |  |  | 0.13
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 20809.76 |  |  | 1689.75 |  | 10347
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 48.28 |  | 1418
| Пр/812-010.0-1 |  |  |  | НР (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 52.14 |  | 1531
| Пр/774-010.0 |  |  |  | СП (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 26.55 |  | 780
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1768.44 |  | 12658
48 | ОЕРЖ 10-01-057-02 |  |  |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок (прим.Шкаф-купэ) | [7 empty] | 100 м2 деталей | 0.1 |  |  | 0.1
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 1144.78 |  |  | 114.48 | 29.37 | 3362
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 332.39 |  |  | 33.24 | 6.98 | 232
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 22.14 |  |  | 2.21 | 29.37 | 65
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 20894.89 |  |  | 2089.49 | 5.44 | 11367
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 140.12 |  |  | 14.01
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 1.64 |  |  | 0.16
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 22372.06 |  |  | 2237.21 |  | 14961
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 116.69 |  | 3427
| Пр/812-010.0-1 |  |  |  | НР (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 126.03 |  | 3701
| Пр/774-010.0 |  |  |  | СП (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 64.18 |  | 1885
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 2427.42 |  | 20547
49 | ОЕРЖ 10-01-058-01 |  |  |  | Установка дверных блоков шкафных (прим.Шкаф-купэ) | [7 empty] | 10 шт. блоков | 0.1 |  |  | 0.1
| 1 |  |  |  | ОТ | [13 empty] | 59 |  |  | 5.9 | 29.37 | 173
| 2 |  |  |  | ЭМ | [13 empty] | 40.93 |  |  | 4.09 | 6.98 | 29
| 3 |  |  |  | в т.ч. ОТм | [13 empty] | 2.84 |  |  | 0.28 | 29.37 | 8
| 4 |  |  |  | М | [13 empty] | 106.14 |  |  | 10.61 | 5.44 | 58
| 1019411 |  |  |  | Скобяные изделия | [7 empty] | компл. | П |  |  | 0
| 2039126 |  |  |  | Блоки дверные шкафные | [7 empty] | м2 | П |  |  | 0
[5 empty] | ЗТ | [7 empty] | чел.-ч | 7.1 |  |  | 0.71
[5 empty] | ЗТм | [7 empty] | чел.-ч | 0.21 |  |  | 0.02
[5 empty] | Итого по расценке | [13 empty] | 206.07 |  |  | 20.6 |  | 260
49.1 | ОССЦЖ 101-0891 |  |  |  | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | [7 empty] | компл. | 10 |  |  | 1 |  | 77.27 |  |  | 77.27 | 5.44 | 420
49.2 | ОССЦЖ 203-0440 |  |  |  | Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2 | [7 empty] | м2 | 81.2 |  |  | 8.12 |  | 232.82 |  |  | 1890.5 | 5.44 | 10284
[5 empty] | ФОТ | [16 empty] | 6.18 |  | 181
| Пр/812-010.0-1 |  |  |  | НР (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 108 |  |  | 108 |  |  |  |  | 6.67 |  | 195
| Пр/774-010.0 |  |  |  | СП (Деревянные конструкции) | [7 empty] | % | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 3.4 |  | 100
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 1998.44 |  | 11259
50 | ОССПЖ 01-01-01-054 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | [7 empty] | 1 т груза | 10 | 1 |  | 10 |  | 2.83 | 1 |  | 28.3 | 8.56 | 242
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 28.3 |  | 242
51 | ОССПЖ 03-21-01-030 |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза | 10 | 1 |  | 10 |  | 19.29 | 1 |  | 192.9 | 8.56 | 1651
[5 empty] | Всего по позиции | [16 empty] | 192.9 |  | 1651
[5 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [16 empty] | 88839.67 |  | 631673
[5 empty] | - основная заработная плата | [16 empty] | 7436.37 |  | 218408
[5 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 2589.75 |  | 17702
[5 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [16 empty] | 341.21 |  | 10021
[5 empty] | - материальные ресурсы | [16 empty] | 78592.35 |  | 393670
[5 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [16 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [16 empty] | 221.2 |  | 1893
[5 empty] | Накладные расходы по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ" | [16 empty] | 7695.15 |  | 226006
[5 empty] | Сметная прибыль по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ" | [16 empty] | 4012.92 |  | 117862
[5 empty] | Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ" | [16 empty] | 100547.74 |  | 975541
[5 empty] | ВСЕГО прямые затраты по смете | [16 empty] | 93843.6 |  | 711147
в том числе:
[5 empty] | оплата труда | [16 empty] | 9521.21 |  | 279640
[5 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 5508.84 |  | 35944
[5 empty] | материальные ресурсы | [16 empty] | 78592.35 |  | 393670
[5 empty] | перевозка | [16 empty] | 192.9 |  | 1651
[5 empty] | строки, рассчитанные от ПЗ и не отнесенные к прочим затратам | [16 empty] | 28.3 |  | 242
[5 empty] | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 10147 |  | 298020
[5 empty] | Всего накладные расходы | [16 empty] | 9925.49 |  | 291511
[5 empty] | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 5203.35 |  | 152824
[5 empty] | Всего прочие затраты | [16 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО по смете | [16 empty] | 108972.44 |  | 1155482
в том числе:
[5 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ | [18 empty] | 0
[5 empty] | оборудование, отсутствующее в СНБ | [18 empty] | 0
[5 empty] | НДС, % | [11 empty] | 20,00 | [6 empty] | 231096.4
[5 empty] | Всего | [18 empty] | 1386578.4
|  | Составил : Ведущий инженер проектно сметного отдела ДЭЗ НГЧ-4 | [17 empty] | И.Н. Казакова
[7 empty] | (организация, должность) | [8 empty] | подпись |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Проверил : Начальник отдела экспертизы ДЭЗ НГЧ-4 | [17 empty] | Е.Н. Боков
[7 empty] | (организация, должность) | [8 empty] | подпись |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Согласовано: Начальник службы управления персоналом | [17 empty] | О.Н. Рязанова
[7 empty] | (организация, должность) | [8 empty] | подпись |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Согласовано: Подрядчик
[7 empty] | (организация, должность) | [8 empty] | подпись |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Заказчик : Заведующий Детским садом №119 ОАО "РЖД" | [17 empty] | Т.И. Чукалина
[7 empty] | (организация, должность) | [8 empty] | подпись |  |  |  | (инициалы, фамилия)